ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по дополнительной профессиональной программе:

«Обеспечение компетентности лабораторий, осуществляющих

испытания нефти и нефтепродуктов, включая аккредитацию»

(с учетом положений ГОСТ Р ИСО 5725, ГОСТ 33701, РМГ 76)

(36 академ.часов)

1 Основные положения технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», перечня стандартов, допущенных для обеспечения требований технического регламента (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826 и Распоряжение Правительства РФ от 19.08.2009 № 1191-р)

2 Показатели качества методик измерений. Формы представления. Показатели качества результатов испытаний при реализации методик в конкретной лаборатории

3 Оценка приемлемости результатов анализа, полученных в условиях повторяемости и воспроизводимости. Установление расчетных значений характеристик погрешности результатов анализа при отсутствии их регламентации в документах на методику измерения

4 Верификация методик измерений (испытаний). Верификация методик отбора проб

5 Внедрение стандартизованных методик, оценка показателей качества результатов анализа при реализации методик в лаборатории (экспериментальная проверка правильности использования методик)

6 Особенности методик испытаний нефти и нефтепродуктов

7 Требования к стандартным образцам, аттестованным смесям и химическим реактивам, применяемым в испытательной лаборатории

8 Стандартные образцы нефтехимии. Особенности применения

9 Контроль качества результатов анализа. Основные положения контроля

10 Виды и формы контроля. Внутрилабораторный оперативный контроль процедуры анализа

11 Проверка квалификации лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний. Учет результатов МСИ при аккредитации лаборатории

12 Расчет параметров контрольных карт Шухарта (ККШ) при контроле погрешности, внутрилабораторной прецизионности, повторяемости.

13 Примеры построения контрольных карт Шухарта (ККШ) (контроль погрешности и внутрилабораторной прецизионности). Установление значений показателей качества результатов испытаний на основе информации, получаемой в процессе контрольных процедур с применением образцов для контроля в единицах измеряемых содержаний (контроль погрешности и внутрилабораторной прецизионности)

14 Периодическая проверка подконтрольности процедуры выполнения испытаний (контроль правильности и внутрилабораторной прецизионности)

15 Требования к компетентности испытательных лабораторий, осуществляющих деятельность в области оценки соответствия (с учетом требований Федеральных законов: «О техническом регулировании», «Об обеспечении единства измерений», «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»)

16 Система менеджмента испытательной лаборатории

Зачет